## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Oprava BJ č. 207, DPS Město Albrechtice, Nemocniční 767/16
| Objekt: |  | DPS Město Albrechtice, Nemocniční 767/16
9905 | Rozpočet: |  | Oprava BJ č. 207
| Objednatel: |  | Město Město Albrechtice |  |  |  | IČO:
|  |  | Nám. ČSA 27/10 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 793 95 | Město Albrechtice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO05 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Oprava BJ č. 207, DPS Město Albrechtice, Nemocniční 767/16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rozpočet
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Oprava BJ č. 207, DPS Město Albrechtice, Nemocniční 767/16 | [24 empty] | STA
O: |  | DPS Město Albrechtice, Nemocniční 767/16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Oprava BJ č. 207 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výpis stavebních prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 255.36 |  | 351.14 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.62 | [5 empty] | DIL
2 | 340237211 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 | 75.71 | 75.71 | 199.29 | 199.29 | 15 | 0 | 0.02285 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3622 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka mezi mist. 202 a 203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
3 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 0.34 |  | 0 | 528.39 | 179.65 | 446.61 | 151.85 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.777 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,9*2+1,6)*0,1 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5450.97 |  | 8788.53 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 13.75 | [5 empty] | DIL
4 | 416022121 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 5.88 |  | 0 | 364.07 | 2140.73 | 616.93 | 3627.55 | 15 | 0 | 0.01243 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 5.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
5 | 416022123 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | m2 | 6.5 |  | 0 | 417.56 | 2714.14 | 611.44 | 3974.36 | 15 | 0 | 0.01253 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 6.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713111221 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů standard, napojení na stěnu utěsnit tmelem na parozábrany | m2 | 12.38 |  | 0 | 48.15 | 596.1 | 95.85 | 1186.62 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.16 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 14055.56 |  | 58056.27 |  | 0 |  | 2.17 |  | 0 |  |  |  |  | 121.3 | [5 empty] | DIL
7 | 601014144 | Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 32.36 |  | 0 | 30.45 | 985.36 | 168.55 | 5454.28 | 15 | 0 | 0.00328 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.31 | 10.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
8 | 602014144 | Štuk vnitřní ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 190.055 |  | 0 | 23.24 | 4416.88 | 177.76 | 33784.18 | 15 | 0 | 0.0054 | 1.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.472 | 89.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+1,725+0,6)*0,6 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.5 |  | 0 | 102.2 | 357.7 | 593.8 | 2078.3 | 15 | 0 | 0.05369 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.1772 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+1,7+1,8+1,7+0,9)*0,25*2 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 620451121 | Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká | m2 | 14.1 |  | 0 | 55.65 | 784.67 | 221.35 | 3121.04 | 15 | 0 | 0.05513 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.448 | 6.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 632411704R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 222.415 |  | 0 | 33.77 | 7510.95 | 61.23 | 13618.47 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 11.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 602 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : (0,6+1,725+0,6)*0,6 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 1326.68 |  | 2837.46 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | DIL
12 | 622300131 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 3.5 |  | 0 | 62.43 | 218.51 | 54.07 | 189.25 | 15 | 0 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+1,7+1,8+1,7+0,9)*0,25*2 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
13 | 622473187 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 14 |  | 0 | 23.34 | 326.76 | 24.36 | 341.04 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+1,7+1,8+1,7+0,9)*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
14 | 622476215 | Omítka vnější silikon,slož.1-2 penetrace + probarvená omítka | m2 | 3.5 |  | 0 | 223.26 | 781.41 | 659.19 | 2307.17 | 15 | 0 | 0.01699 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Kalkul | 1.1733 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+1,7+1,8+1,7+0,9)*0,25*2 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 783.81 |  | 804.75 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 1.48 | [5 empty] | DIL
15 | 631311121 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.045 |  | 0 | 1978.6 | 89.04 | 2001.4 | 90.06 | 15 | 0 | 2.5 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.66 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyrovnání parapetů : (0,45*0,25*0,05*4*2) |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
16 | 632411904 | Penetrace savých podkladů | m2 | 2.78 |  | 0 | 46.03 | 127.96 | 48.97 | 136.14 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
17 | 632415106 | Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm vyrovnávací | m2 | 2.78 |  | 0 | 203.89 | 566.81 | 200.11 | 556.31 | 15 | 0 | 0.01035 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3515 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
18 | 677101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 668.87 |  | 647.13 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | DIL
19 | 648991113 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m | 1.88 |  | 0 | 355.78 | 668.87 | 344.22 | 647.13 | 15 | 0 | 0.00551 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.425 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA š. 250mm/v. NOSU 40mm (UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI) : 0,47*4 |  | 1.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | CPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, OPATŘIT KONCOVKOU : | [24 empty] | VV | 0
|  | SPÁDOVAT OD OKNA cca 2% : | [24 empty] | VV | 0
|  | DL. 470mm (DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI) : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.84 |  | 10213.16 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 3.49 | [5 empty] | DIL
20 | 941941051 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 12 |  | 0 | 0.07 | 0.84 | 76.33 | 915.96 | 15 | 0 | 0.02426 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.155 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*4,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
21 | 941941111 | Pronájem lešení za den | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 720 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20dní : 3,0*4,0*20 |  | 240 | [22 empty] | VV | 0
22 | 941941502 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 941941851 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 817.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.136 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*4,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
24 | 949941101 | Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m | den | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 726 | 7260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Montáž, pronájem a demontáž gedy : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 73.82 |  | 6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.78 | [5 empty] | DIL
25 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 44.74 |  | 0 | 1.65 | 73.82 | 141.35 | 6324 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.308 | 13.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 602 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 109.63 |  | 8285.7 |  | 0 |  | 0 |  | 2.26 |  |  |  |  | 18.91 | [5 empty] | DIL
26 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 191.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.165 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
27 | 965048515 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 348 | 967.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
28 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 286.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.23 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
29 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 968083012 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 3.9 |  | 0 | 28.11 | 109.63 | 228.89 | 892.67 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0412 | 0.16 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.498 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,9 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
31 | 968095001 | Bourání parapetů plastových š. do 25 cm | m | 1.88 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 77.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.083 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,47*4 |  | 1.88 | [22 empty] | VV | 0
32 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 319.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.16 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+1,7+1,8+1,7+0,9)*0,25*2 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
33 | 978021191 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 14.1 |  | 0 | 0 | 0 | 272 | 3835.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.86 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.67 | 9.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 14.1 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 1635.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.96 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t včetně zaplachtování | den | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3478.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.09 | [5 empty] | DIL
36 | 999281145 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2.8987 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3478.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.1 | 6.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 2131.37 |  | 1620.69 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.74 | [5 empty] | DIL
37 | 711212000 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dodávky | m2 | 5.7175 |  | 0 | 27.34 | 156.32 | 51.66 | 295.37 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.095 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,325*2+2,1*2-0,6)*0,15 |  | 0.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (např Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 5.7175 |  | 0 | 345.44 | 1975.05 | 206.56 | 1181.01 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.385 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,325*2+2,1*2-0,6)*0,15 |  | 0.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
39 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 36.0774 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 144.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 32807.33 |  | 8320.09 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.26 |  |  |  |  | 14.28 | [5 empty] | DIL
40 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 623.72 | 623.72 | 801.28 | 801.28 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 107.98 | 107.98 | 884.02 | 884.02 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 725220851 | Demontáž van/vaniček včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 725249102 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 645.35 | 645.35 | 1547.65 | 1547.65 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 725249103 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 | 60.49 | 60.49 | 1255.51 | 1255.51 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.9 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 725240811 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.693 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 297 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.217 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 725829202 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 2 |  | 0 | 123.52 | 247.04 | 283.48 | 566.96 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.476 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 | 2014.27 | 2014.27 | 363.73 | 363.73 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.587 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 725849201 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1 |  | 0 | 85.89 | 85.89 | 366.11 | 366.11 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.624 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 348.59 | 348.59 | 150.41 | 150.41 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 55141040 | D+M Ventil rohový bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení | kus | 5 |  | 0 | 206 | 1030 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 55144135 | Baterie umyvadlová s otočným ramínkem, chrom | kus | 1 |  | 0 | 2079 | 2079 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 55144162 | Sprchová sada ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1734 | 1734 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | SPRCHOVÝ SET S PÁKOVOU BATERIÍ r. DLE STÁV. PŘIPOJENÍ , HORNÍ SPRCHOU, RUČNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | SPRCHOVOU HLAVICÍ, SPRCH. HADICE 150cm, PROVEDENÍ CHROM, VČETNĚ DRŽÁKU A : | [24 empty] | VV | 0
|  | PŘEPÍNAČE SPRCHY, UPEVŇOVACÍCH DÍLŮ : | [24 empty] | VV | 0
56 | 55145016 | Baterie dřezová nástěnná | kus | 1 |  | 0 | 1791 | 1791 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 55161600 | Sifon umyvadlový nerezová miska, zátka chrom klik/klak | kus | 1 |  | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 55162148 | Hadička pancéřová 3/8"x1/2"- 50 cm | kus | 1 |  | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 55423047.A | Sprchová vanička akrylát. 90x90 bílá | kus | 1 |  | 0 | 4405 | 4405 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AKRYLÁTOVÁ SAMONOSNÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900/900 (VÝŠKA VANIČKY BUDE : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UPŘESNĚNA DLE ODPADU) : | [24 empty] | VV | 0
60 | 55428102.A | Sprchová zástěna čtvrtkruhová 90x90x185 cm | kus | 1 |  | 0 | 9375 | 9375 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DODÁNÍ A INSTALACE NOVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU - ČTRTKRUHOVÝ S DVOUDÍLNÝMI : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | POSUVNÝMI DVEŘMI, TRANSPARENTNÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 4mm, HLINÍKOVÝ : | [24 empty] | VV | 0
|  | PROFIL V BÍLÉ BARVĚ : | [24 empty] | VV | 0
61 | 642153668 | Umyvadlo keramické 500x410mm | kus | 1 |  | 0 | 3147 | 3147 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DODÁNÍ A INSTALACE NOVÉHO NÁSTĚNNÉHO UMYVADLA cca 500/410mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VČ. NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM, CHROM. : | [24 empty] | VV | 0
|  | KERAMICKÁ KARTUŠ, SIFON BÍLÝ PLASTOVÝ S CLICK CLACKEM : | [24 empty] | VV | 0
62 | 642328608 | Klozet kombi. svislý odpad, boční napouštění bílý | kus | 1 |  | 0 | 4874 | 4874 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DODÁNÍ A INSTALACE NOVÉHO WC KOMBI SE SPODNÍM ODPADEM A BOČNÍM : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | NAPOUŠTĚNÍM, VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY S ARMATUROU, NAPOUŠTĚCÍ A : | [24 empty] | VV | 0
|  | VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ROHOVÝ S FILTREM A HADICÍ, PRKÉNKO Z TVRDÉHO DURAPLASTU : | [24 empty] | VV | 0
63 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 403.21 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 806.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 810 |  | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
64 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 266 | 532 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 429148010 | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S | kus | 2 |  | 0 | 405 | 810 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPOU S DOBĚHEM V RZSAHU 3 AŽ 15min. : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 10360.06 |  | 1666.22 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  |  | 2.73 | [5 empty] | DIL
66 | 735159111 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 2 |  | 0 | 107.73 | 215.46 | 396.27 | 792.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.868 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 735151811 | Demontáž otopných těles panelových | kus | 2 |  | 0 | 12.3 | 24.6 | 126.7 | 253.4 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.01235 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.237 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČETNĚ POMĚROVÉHO MĚŘIČE TEPLA A TERMOSTATICKÉ HLAVICE : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 270 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.052 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 48454364 | Těleso otopné deskové v.600 dl.800 vč. příslušenství | kus | 2 |  | 0 | 4200 | 8400 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02056 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DODÁNÍ A INSTALACE NOVÉHO DESKOVÉHO RADIÁTORU : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800/600/100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | VYBAVIT TERMOSTATICKOU HLAVICÍ A POMĚROVÝM MĚŘIČEM TEPLA : | [24 empty] | VV | 0
70 | 551200194 | Ventil termostatický | kus | 2 |  | 0 | 860 | 1720 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 116.76 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 350.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2311.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1.47 |  |  |  |  | 3.78 | [5 empty] | DIL
72 | 762526811 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2,5 cm | m2 | 41.96 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 2139.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.47 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
73 | 998762202 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 21.3996 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 171.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 43800.37 |  | 14605.43 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 18.71 | [5 empty] | DIL
74 | 763614142 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 12 mm | m2 | 83.92 |  | 0 | 521.93 | 43800.37 | 105.07 | 8817.47 | 15 | 0 | 0.01043 | 0.88 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 18.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 2
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 2
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 2
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2vsrtvy kolmo na sebe včetně prošroubování : 41,96*2 |  | 83.92 | [22 empty] | VV | 0
75 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 526.1784 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 5787.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 112.87 |  | 534.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | [5 empty] | DIL
76 | 764410240 | Oplechování parapetů včetně rohů, rš 250 mm | m | 0.94 |  | 0 | 120.07 | 112.87 | 492.93 | 463.35 | 15 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.8019 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VENKOVNÍ PARAPET OHÝBANÝ OCEL. PLECH, š. 250mm/v. NOSU 40mm : 0,47*2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | POLYURETANOVÁ BARVA BÍLÁ, OPATŘIT PLASTOVÝMI KRYTKAMI : | [24 empty] | VV | 0
|  | SPÁDOVAT OD OKNA cca 2% : | [24 empty] | VV | 0
|  | DL. 470mm (DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI) : | [24 empty] | VV | 0
77 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 0.94 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 58.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.092 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,47*2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
78 | 998764201 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 6.345 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 54870.26 |  | 44384.46 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.17 |  |  |  |  | 23.3 | [5 empty] | DIL
79 | 766601211 | Těsnění okenní spáry, ostění, int. páska | m | 15.8 |  | 0 | 22.06 | 348.55 | 52.94 | 836.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.18 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ostění : (0,9+0,45+1,7+1,8+1,7+0,45+0,9)*2 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
80 | 766629303 | Montáž sestav plastových plochy do 4,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 151.71 | 151.71 | 1672.29 | 1672.29 | 15 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 3.05 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 766812115 | D+M kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 10.728 | 10.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KUCHYŇSKÁ LINKA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | MATERIÁL DTDL tl.18mm DEKOR DOPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE : | [24 empty] | VV | 0
|  | KOVÁNÍ - ZÁVĚSY NALOŽENÉ S PRUŽINOU : | [24 empty] | VV | 0
|  | NOŽKY SPODNÍCH SKŘÍĚK PLASTOVÉ S ARETACÍ : | [24 empty] | VV | 0
|  | SOKL DTDL OPATŘIT LIŠTOU PROTI VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝSUV S BOČNÍCÍ např. METABOX : | [24 empty] | VV | 0
|  | PRACOVNÍ DESKA DTDL tl. 38mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZADNÍ PANEL V DEKORU PRACOVNÍ DESKY DTDL tl. 8mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | SOUČÁSTÍ JE DODÁVKA JEDNODUCHÉHO DŘEZU V PROVEDENÍ NEREZ VČ. SIFONU : | [24 empty] | VV | 0
|  | A DODÁNÍ NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM r. DLE PŘIPOJENÍ : | [24 empty] | VV | 0
83 | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.17 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.88 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 766584987 | D+M podvěsná digestoř | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODVĚSNÁ DIGESTOŘ V ENERGETICKÉ TŘÍDĚ A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | PROVEDENÍ S MECHANICKÝM POSUVNÝM OVLÁDAČEM : | [24 empty] | VV | 0
|  | LED OSVĚTLENÍ, VYBAVENÍ UHLÍKOVÉ TUKOVÉ A PAPÍROVÉ PACHOVÉ FILTRY, RECIRKULACE, : | [24 empty] | VV | 0
|  | BARVA BÍLÁ : | [24 empty] | VV | 0
85 | 766589488 | D+M Elektrický sporák | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VOLNĚ STOJÍCÍ ELEKTRICKÝ SPORÁK V ENERGETICKÉ TŘÍDĚ A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | PROVEDENÍ SE SKLOKERAMICKOU VARNOU DESKOU : | [24 empty] | VV | 0
|  | MULTIFUNKČNÍ TROUBA O OBJEMU 62l : | [24 empty] | VV | 0
|  | BARVA BÍLÁ, PŘIPOJENÍ DO INSTALAČNÍ KRABICE VČETNĚ NOVÉ KRYTKY : | [24 empty] | VV | 0
86 | 611601201 | Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm bílé | kus | 1 |  | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ - BÍLÁ 600/1970 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | PEVNÁ KONSTRUKCE, RÁM MDF, PODRCH HDF, VÝPLŇ VOŠTINA, LAK : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ, 3BODOVÝ ZÁVĚS : | [24 empty] | VV | 0
|  | KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ DĚLENÉ / NEREZ MATNÁ - KLIKA/KLIKA : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZÁMEK WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | VE SPODNÍ ČÁSTI OSADIT PLASTOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKU BÍLOU 368/130mm : | [24 empty] | VV | 0
87 | 611601203 | Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm bílé | kus | 2 |  | 0 | 3200 | 6400 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ - BÍLÁ 800/1970 mm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PEVNÁ KONSTRUKCE, RÁM MDF, POVRCH HDF, VÝPLŇ VOŠTINA, LAK : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ 3BODOVÝ ZÁVĚS : | [24 empty] | VV | 0
|  | KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ DĚLENÉ / NEREZ MATNÁ - KLIKA/KLIKA : | [24 empty] | VV | 0
|  | DOZICKÝ ZÁMEK : | [24 empty] | VV | 0
88 | 61170103R | Dveře vchodové vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 1 |  | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - BÍLÁ 800/1970 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | FALCOVÉ ZESÍLENÉ S TEPELNOU A AKUSTICKOU NEPROPUSTNOSTÍ : | [24 empty] | VV | 0
|  | RÁM KŘÍDLA MDF, POVRCH HDF, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DTD S OCEL. VÝZTUŽÍ : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ 3BODOVÝ ZÁVĚS : | [24 empty] | VV | 0
|  | KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ DĚLENÉ / NEREZ MATNÁ - KLIKA/KOULE : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ČOČKA Z INTERIÉRU KLÍČE 4ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | OPATŘIT KUKÁTKEM : | [24 empty] | VV | 0
|  | MIN. NEPRŮZVUČNOST Rw>=32dB : | [24 empty] | VV | 0
89 | 766548754 | Plastová sestava PVC bílá 900x2600mm, 2x 450x1700mm | kpl | 1 |  | 0 | 39270 | 39270 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PVC PROFIL 5KOMOROVÝ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | BATVA BÍLÁ UVNITŘ I VNĚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | SKLO - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4, : | [24 empty] | VV | 0
|  | KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA min. Uw= 1,2 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | PŘED REALIZACÍ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | TVAR A VELIKOST PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM : | [24 empty] | VV | 0
90 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 982.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 982.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4710.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  |  |  |  | 8.49 | [5 empty] | DIL
91 | 767135821 | Demontáž roštu pro obložení z kazet | m2 | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 1262.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.176 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 sdk : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
92 | 767581801 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 271 | 3354.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.51 | 6.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 sdk : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
93 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 46.1774 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 2058.23 |  | 2140.14 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 3.32 | [5 empty] | DIL
94 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 2.78 |  | 0 | 28.22 | 78.45 | 30.78 | 85.57 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
95 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 2.78 |  | 0 | 133.34 | 370.69 | 543.66 | 1511.37 | 15 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.978 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
96 | 771579793 | Příplatek za spárovací voděodolnou hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 2.78 |  | 0 | 17.01 | 47.29 | -0.01 | -0.03 | 15 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 203 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
97 | 771775511RT2 | Demontáž a zpětná montáž obkladů schodu na balkon | m | 1 |  | 0 | 61.43 | 61.43 | 268.57 | 268.57 | 15 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.456 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 771-A | Dlažba dle výběru investora - interiérová R11 200x200mm - slinutý střep pro dané prostředí | m2 | 2.919 |  | 0 | 514 | 1500.37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 203 : 2,78*1,05 |  | 2.919 | [22 empty] | VV | 0
99 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 39.2371 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 274.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 24299.17 |  | 18871.51 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0.04 |  |  |  |  | 34.76 | [5 empty] | DIL
100 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 41.96 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 335.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
101 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 38.82 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 621.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.035 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 2,75*2+2,1*2-0,8*3-0,6 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 2,1*2+1,725*2-1,25 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 3,025*2+5,35*2-1,25-0,8-1,84 |  | 12.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 3,025*2+5,35*2-1,25-0,8-1,84 |  | 12.86 | [22 empty] | VV | 0
102 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 40.07 |  | 0 | 36.24 | 1452.14 | 82.76 | 3316.19 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1372 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 2,1*2+2,75*2-0,8*3-0,6 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 2,1*2+1,725*2-1,25 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 5,35*2+3,025*2-1,25-0,8-1,84 |  | 12.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 5,35*2+3,025*2-0,8-1,84 |  | 14.11 | [22 empty] | VV | 0
103 | 776511810 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 | m2 | 41.96 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 2307.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.128 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
104 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren - plošně, včetně podlahoviny , tl. 2,5 mm | m2 | 41.96 |  | 0 | 461.93 | 19382.58 | 200.07 | 8394.94 | 15 | 0 | 0.00346 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.38 | 15.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Nášlapná vrstva [mm] 0.25 : | [24 empty] | VV | 2
|  | Tloušťka [mm] 2.5 : | [24 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
105 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.152 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 14.9 |  | 0 | 11.92 | 177.61 | 46.08 | 686.59 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0782 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 5,35 |  | 5.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 5,35 |  | 5.35 | [22 empty] | VV | 0
107 | 776300131R00 | Tmelení podlah před pokládkou PVC - tmelení dřevotřísky | m2 | 41.96 |  | 0 | 69.92 | 2933.84 | 65.08 | 2730.76 | 15 | 0 | 0.008 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.111 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
108 | 5537000111R | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=92 cm stříbro š 30 mm | kus | 1 |  | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
109 | 78154875556 | Krytka montážního otvoru, průměr 50mm, plast, bílá | kus | 2 |  | 0 | 65 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
110 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 427.4325 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 427.43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 9816.44 |  | 11350.51 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 18.32 | [5 empty] | DIL
111 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 14.1 |  | 0 | 27.74 | 391.13 | 30.26 | 426.67 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14,1 |  | 14.1 | [22 empty] | VV | 0
112 | 781111116 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 11 |  | 0 | 4.09 | 44.99 | 63.91 | 703.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 781475115 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm | m2 | 14.1 |  | 0 | 101.65 | 1433.27 | 584.35 | 8239.34 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.0165 | 14.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14,1 |  | 14.1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu voděodolná-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 14.1 |  | 0 | 10 | 141 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14,1 |  | 14.1 | [22 empty] | VV | 0
115 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 420 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.12 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
116 | 781111445R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.nad 90 mm | kus | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.46 | 78.54 | 78.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 781578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 17.85 |  | 0 | 21.53 | 384.31 | 37.47 | 668.84 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,325*2+2,1*2-0,6) |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
118 | 03 | Keramický obklad 20x25 - barvu a dezén určí investor během realizace | m2 | 14.805 |  | 0 | 455 | 6736.28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | 14,1*1,05 |  | 14.805 | [22 empty] | VV | 0
119 | 598889.AR | Lišta obkl/dlažba nerez profil l 8mm | m | 6 |  | 0 | 114 | 684 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
120 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 203.5283 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 814.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 417.63 |  | 2131.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.8 | [5 empty] | DIL
121 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 4.95 |  | 0 | 1.65 | 8.17 | 33.35 | 165.08 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.072 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2) |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
122 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x základ 2xvrchní email barva bílá | m2 | 4.95 |  | 0 | 46.72 | 231.26 | 227.28 | 1125.04 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.403 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2) |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
123 | 783401811 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm | m | 15 |  | 0 | 0.49 | 7.35 | 4.51 | 67.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.009 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*2 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
124 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Základ + 2x email | m | 15 |  | 0 | 11.39 | 170.85 | 51.61 | 774.15 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.087 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*2 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2288.88 |  | 32328.34 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 56.82 | [5 empty] | DIL
125 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 188.3 |  | 0 | 0.11 | 20.71 | 38.89 | 7322.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06971 | 13.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
126 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 188.3 |  | 0 | 0.1 | 18.83 | 22.9 | 4312.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.04322 | 8.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 202 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
127 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 234.795 |  | 0 | 5.04 | 1183.37 | 18.96 | 4451.71 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03248 | 7.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 602 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+1,725+0,6)*0,6 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 602 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
128 | 784195112 | Malba interierová, bílá,matný vzhled, bez penetrace, 2 x (zvýšená odolnost proti otěru) | m2 | 234.795 |  | 0 | 4.54 | 1065.97 | 59.46 | 13960.91 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.10191 | 23.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 602 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+1,725+0,6)*0,6 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 602 : 5,88 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 2,78 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 3,72 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 16,18 |  | 16.18 | [22 empty] | VV | 0
129 | 784011121 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 190.055 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2280.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.021 | 3.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 602 : 33,6 |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 603 : 8,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 604 : 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+1,725+0,6)*0,6 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | 605 : 60,5 |  | 60.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 606 : 64,1 |  | 64.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 3369.68 |  | 2043.52 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.12 |  |  |  |  | 7.28 | [5 empty] | DIL
130 | 786611811 | Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem - žaluzii | m2 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 538.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.12 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.6339 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,8 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
131 | 786622211 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie | m2 | 7.8 |  | 0 | 432.01 | 3369.68 | 192.99 | 1505.32 | 15 | 0 | 0.00382 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DODÁNÍ A MONTÁŽ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH LAMELOVÝCH ŽALUZIÍ : 7,8 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | PRO VNĚJŠÍ PLASTOVOU : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝPLŇ (2.05, 2.06)- cca 7,8m2 BARVA BÍLÁ : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 18557 |  | 8967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.74 | [5 empty] | DIL
132 | 900 | HZS elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 3600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DEMONTÁŽ VENTILÁTORŮ, VYPÍNAČŮ A : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ZÁSUVEK (RÁMEČEK S KRYTKOU + STROJEK),ZVONKU, : | [24 empty] | VV | 0
|  | DOMÁCÍHO TELEFONU, SVÍTIDEL A ROZVADĚČE S JISTIČI : | [24 empty] | VV | 0
133 | 904 | REVIZE ELEKTROINSTALACE | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3302 | 3302 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
134 | M21-1 | ROZVADĚČ BYTOVÝ NÁSTĚNNÝ VČ. JISTIČŮ, PROUDOVÉHO CHRÁNIČE, ZAPOJENÍ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
135 | M21-10 | LED ROHOVÉ KUCH. SVÍTIDLO + 2x ZÁSUVKA, VYPÍNAČ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | LED KUCHYŇSKÉ SVÍTIDLO, 2X ZÁSUVKA, VYPÍNAČ, 10W, 4100K, 51CM : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | NAPOJENÍ NA PŘÍVOD PŘES SVORKOVNICI UMÍSTĚNOU UVNITŘ SVÍTIDLA : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka včetně instalace : | [24 empty] | VV | 0
136 | M21-11 | PODRUŽNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL | kpl | 1 |  | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
137 | M21-2 | SERIOVÝ PŘEPÍNAČ Ř.5 + STROJEK | kus | 3 |  | 0 | 463 | 1389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
138 | M21-3 | SPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ Ř.1 + STROJEK | kus | 3 |  | 0 | 456 | 1368 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
139 | M21-4 | TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ Ř.1/10 + STROJEK | kus | 2 |  | 0 | 271 | 542 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
140 | M21-5 | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ + STROJEK | kus | 1 |  | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
141 | M21-6 | ZÁSUVKA DVOJITÁ + STROJEK | kus | 11 |  | 0 | 451 | 4961 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
142 | M21-7 | LED SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ 48W DENNÍ BÍLÁ, KULATÉ | kus | 2 |  | 0 | 1579 | 3158 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
143 | M21-8 | LED PŘISAZENÝ PANEL 225/225 18W DENNÍ BÍLÁ | kus | 2 |  | 0 | 1821 | 3642 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
144 | M21-9 | KULATÉ LED SVÍTIDLO NA STĚNU (STROP) 24W, IP44 | kus | 1 |  | 0 | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 2326 |  | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | DIL
145 | M22-1 | DOMOVNÍ TELEFON S EL. VYZVÁNĚNÍM A DVĚMI TLAČÍTKY | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4465 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | M22-2 | SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA + STROJEK | kus | 2 |  | 0 | 449 | 898 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
147 | M22-3 | DATOVÁ ZÁSUVKA + STROJEK | kus | 3 |  | 0 | 341 | 1023 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
148 | M22-4 | ZVONEK + STROJEK | kus | 1 |  | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka včetně instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15535.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.61 | [5 empty] | DIL
149 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 4.5321 |  | 0 | 0 | 0 | 194 | 879.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.277 | 1.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
150 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.5321 |  | 0 | 0 | 0 | 784 | 3553.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.009 | 9.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
151 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.5321 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 1223.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.49 | 2.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
152 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (skládka Holasovice - 28km) | t | 126.8982 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 2284.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
153 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.5321 |  | 0 | 0 | 0 | 346 | 1568.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.942 | 4.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
154 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 45.3208 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 1948.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.105 | 4.76 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
155 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.5321 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 4078.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
156 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zařízení staveniště : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mobilní oplocení délky 20m výšky 2m : | [24 empty] | VV | 0
157 | 005122010R | Provoz objednatele - práce za provozu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
158 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
159 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
160 | 005481110R | Průběžné uklizení staveniště, s kompletním vyklizením | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu