## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | JP002/2024 | Rekonstrukce bytu nám. ČSA, Město Albrechtice
| Objekt: |  | SO01 | Rekonstrukce bytu
1640 | Rozpočet: |  | A | Stavební rozpočet
| Zadavatel |  | Město Město Albrechtice |  |  |  | IČO: | 00296228
|  |  | nám. ČSA 27/10 |  |  |  | DIČ: | CZ00296228
|  |  | 79395 | Město Albrechtice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | A | Stavební rozpočet |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: JP002/2024 - Rekonstrukce bytu nám. ČSA, Město Albrechtice
#POPO | Popis objektu: SO01 - Rekonstrukce bytu
#POPR | Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | JP002/2024 | Rekonstrukce bytu nám. ČSA, Město Albrechtice | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Rekonstrukce bytu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | A | Stavební rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 3.48 | [5 empty] | DIL
1 | 310235251R00 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02207 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
2 | 319201315R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm | m2 | 10.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00919 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [24 empty] | SPI
|  | vyrovnání pod obklady : 2,39*1,50*2+1,24*1,50*2-0,6*1,50+0,8*0,50*2 |  | 10.79 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.98 |  | 0 |  |  |  |  | 142.48 | [5 empty] | DIL
3 | 601011141R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00407 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31 | 15.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
4 | 602011141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 116.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0035 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 28.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,98-1,05*1,76-0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 50.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98-1,05*1,76+2*0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 55.6876 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98-0,80*2,00-0,90*2,00-0,60*2,00 |  | 11.1344 | [22 empty] | VV | 0
5 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00609 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.19274 | 9.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 9.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00371 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1818 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po výměně oken : 2*(1,05+2*1,76) |  | 9.14 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 13.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03921 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 2,39*1,50*2+1,24*1,50*2-0,6*1,50+0,8*0,50*2 |  | 10.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,00*1,50 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.04766 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.84 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad obkladem : 2,39*0,50*2+1,24*0,50*2-0,6*0,50-0,8*0,50*2 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 116.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00543 | 0.63 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16942 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,98-1,05*1,76-0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 50.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98-1,05*1,76+2*0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 55.6876 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98-0,80*2,00-0,90*2,00-0,60*2,00 |  | 11.1344 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 3.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05369 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1772 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | po výměně oken : 2*(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 3.656 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 116.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00367 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 42.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,98-1,05*1,76-0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 50.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98-1,05*1,76+2*0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 55.6876 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98-0,80*2,00-0,90*2,00-0,60*2,00 |  | 11.1344 | [22 empty] | VV | 0
12 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0212 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod klempířskými prvky, | [24 empty] | SPI
|  | pod vnitřní parapety : 2*1,05 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 601016199R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.09 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
14 | 602016199R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 116.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.07 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,98-1,05*1,76-0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 50.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98-1,05*1,76+2*0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 55.6876 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98-0,80*2,00-0,90*2,00-0,60*2,00 |  | 11.1344 | [22 empty] | VV | 0
15 | 617451641R00 | Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %, nebo skleněného zdiva | m2 | 1.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00763 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.32 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,24*0,80 |  | 1.984 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | DIL
16 | 624472299KR1 | Oprava vnější omítky včetně nátěru pl.do 0,04 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2785 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po osazení mřížky z digestoře : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.11 | [5 empty] | DIL
17 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01493 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.53 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [24 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 12.42 | [5 empty] | DIL
18 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.177 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
19 | 946941102RT2 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.024 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 946941192RT2 | Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m | den | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 946941802RT2 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.57 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.37 | [5 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 15.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.17 |  |  |  |  | 20.57 | [5 empty] | DIL
23 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.1325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.29 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 12.56 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání po odbourané dlažbě : 13,25*0,01 |  | 0.1325 | [22 empty] | VV | 0
24 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 13.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.147 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 2,47+3,02+7,76 |  | 13.25 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 11.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | kuchyň : 2,45+3,36+2,45 |  | 8.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)-0,90-0,80 |  | 3.58 | [22 empty] | VV | 0
26 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
27 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
28 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 3.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.331 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 2*1,05*1,76 |  | 3.696 | [22 empty] | VV | 0
29 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 971033251R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.012 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.614 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro digestoř : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
32 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 116.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.47 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,98-1,05*1,76-0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 50.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98-1,05*1,76+2*0,80*2,00+(1,05+2*1,76)*0,40 |  | 55.6876 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98-0,80*2,00-0,90*2,00-0,60*2,00 |  | 11.1344 | [22 empty] | VV | 0
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 16.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.78 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 4.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad obkladem : 2,39*0,50*2+1,24*0,50*2-0,6*0,50-0,8*0,50*2 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 2,39*1,50*2+1,24*1,50*2-0,6*1,50+0,8*0,50*2 |  | 10.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,60*1,40 |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
34 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 14.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.98 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | koupelna : 2,39*1,50*2+1,24*1,50*2-0,6*1,50+0,8*0,50*2 |  | 10.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,60*1,40 |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
35 | 968999111KR1 | Demontáž garnyže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 968999112KR1 | Demontáž vodorovného madla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.01 | [5 empty] | DIL
37 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 3.2045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 3.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | DIL
38 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 3.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00368 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 3,02 |  | 3.02 | [22 empty] | VV | 0
39 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 9.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 2*(1,24+2,39)+2,00 |  | 9.26 | [22 empty] | VV | 0
40 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
41 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
42 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.174 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
43 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
44 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | [5 empty] | DIL
46 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
47 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 723999111KR1 | Demontáž plynového kotle, její vyčištění a zpětná montáž, revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.27 |  |  |  |  | 15.36 | [5 empty] | DIL
50 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 725013138R00 | Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
52 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
54 | 725220851R00 | Demontáž van včetně obezdívky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 725310823R00 | Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur, | [24 empty] | SPI
58 | 725610810R00 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
60 | 725814122R00 | Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.124 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.114 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 725823114R00 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 725823121R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 725829301R00 | Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725840850R00 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.407 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725860188RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
69 | 725860190RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistící; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
70 | 725860201R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
71 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 0,50*0,90 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
73 | 725999111KR1 | Vybourání sprchové zástěny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725999112KR1 | Demontáž plastových dvířek 200/300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
78 | 55423038.AR | Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; barva: bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
79 | 55484499 | Stěna sprchová pevná+otvíravá 90x90 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
80 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 50x90cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
81 | 64214330R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
82 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 4.73 | [5 empty] | DIL
83 | 728115411R00 | Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 728415112R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.75 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
85 | 728611862R00 | Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých nástěnných, , do průměru d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0.01 | 800-728 | RTS 24/ I | Indiv | 0.429 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 728999111KR1 | Dodávka a montáž ventilátoru v koupelně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 429724811R | Větrací mřížka 200x200mm plast bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
88 | 429724812R | Plastové dvířka 200x300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
89 | 631547724R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00486 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 728001 | Nerezová větrací mřížka s přírubou, krytem a síťkou O 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 | [5 empty] | DIL
92 | 734223111RT2 | Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 10, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.247 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.09 |  |  |  |  | 3.98 | [5 empty] | DIL
93 | 735121810R00 | Demontáž radiátorů ocelových článkových | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.02 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 735151466R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0583 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.049 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.03749 | 0.07 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.868 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [24 empty] | SPI
|  | 2*0,60*1,00*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
99 | 7350001 | Dodávka koupelnového žebříku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
101 | 764111111KR1 | D+M Překrytka stávajících parapetů, pozinkovaná RŠ 150mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
102 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.22 |  |  |  |  | 7.07 | [5 empty] | DIL
103 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
104 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.13 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.768 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 766825811R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.09 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 04 | D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou, troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
108 | 7666999112KR1 | Dodávka a montáž spižní skříně 600/600 dle původní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2400mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | POP
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | POP
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | POP
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | POP
|  | - obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (sonoma) (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | POP
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | POP
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | POP
|  | - osvětlení led páskem v zafrézované AL liště : | [24 empty] | POP
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | POP
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | POP
110 | 766999111KR1 | Dodávka a montáž plastových oken do otvoru 1050x1760mm dle PD, Uw= max. 1,0, trojskla, bílé | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 766999113KR1 | Dodávka a montáž digestoře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně dozického kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
113 | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé včetně kování klika/klika, wc zámek, větrací mřížka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
114 | 61160109 | Dveře vnitřní hladké plné protipožární 1kř. 90x197 včetně bezp. kování, klika/koule, kukátko, zámek, FAB, dřevěný práh | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
115 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6 | [5 empty] | DIL
116 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.02 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 3,02 |  | 3.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2,47 |  | 2.47 | [22 empty] | VV | 0
117 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
118 | 771111141R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 2.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)-0,90-0,80-0,60 |  | 2.98 | [22 empty] | VV | 0
120 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 2.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.154 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)-0,90-0,80-0,60 |  | 2.98 | [22 empty] | VV | 0
121 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00515 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.978 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
122 | 771577113RS1 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,80+0,60 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
123 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 12.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 2*(1,24+2,39) |  | 7.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39) |  | 5.28 | [22 empty] | VV | 0
124 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
125 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 5.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
126 | 771577119 | Demontáž přechodové lišty | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 6.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | 5,49*1,1 |  | 6.039 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : 2,98*0,10*1,5 |  | 0.447 | [22 empty] | VV | 0
128 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | DIL
129 | 775561800R00 | Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00895 | 0.33 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 6.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. | [24 empty] | SPI
|  | včetně soklových lišt a podkladní podložky. | [24 empty] | POP
|  | 17,55+19,11 |  | 36.66 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 30.9 | [5 empty] | DIL
130 | 775542022R00 | Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
131 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | pokoj : 17,55 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 19,11 |  | 19.11 | [22 empty] | VV | 0
132 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.147 | 5.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | pokoj : 17,55 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 19,11 |  | 19.11 | [22 empty] | VV | 0
133 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.046 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
134 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1372 | 4.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pokoj : 2*(3,19+5,50)-0,80 |  | 16.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,56+5,45)-2*0,80 |  | 16.42 | [22 empty] | VV | 0
135 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45 | 16.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pokoj : 17,55 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 19,11 |  | 19.11 | [22 empty] | VV | 0
136 | 776999112KR1 | Dodávka a montáž přechodové lišty | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 235215931R | vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 40,0 mm; pod dlažby, keramiku, dřevo, pod PVC; barva šedá | kg | 274.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 36,66*5*1,5 |  | 274.95 | [22 empty] | VV | 0
138 | 61194238 | Vinylová podlaha klik (pevně stanovená cena 800Kč/m2) | m2 | 40.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.009 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 36,66*1,1 |  | 40.326 | [22 empty] | VV | 0
139 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 23.25 | [5 empty] | DIL
140 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 16.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 2*(1,24+2,39)*2,00-0,60*2,00 |  | 13.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,00*1,50 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
141 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | kuchyň : 2,00*1,50 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
142 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 16.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00535 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.288 | 21.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
143 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 16.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
144 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 9.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna : 2*(1,24+2,39) |  | 7.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
145 | 03 | Keramický obklad 20x40 - předpoklad ceny 400Kč/m2 | m2 | 17.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | POP
|  | 16,32*1,1 |  | 17.952 | [22 empty] | VV | 0
146 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 10.186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 9,26*1,1 |  | 10.186 | [22 empty] | VV | 0
147 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.96 | [5 empty] | DIL
148 | 783225400R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, | m2 | 4.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | zárubně : (0,90+2*2,00)*0,25+2*(0,80+2*2,00)*0,25+(0,60+2*2,00)*0,25 |  | 4.775 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 36.21 | [5 empty] | DIL
149 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 177.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06971 | 12.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Stěny : | [24 empty] | POP
|  | Stropy : | [24 empty] | POP
150 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 177.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | stropy : 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 2*(3,17+5,50)*2,99 |  | 51.8466 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2*(3,36+5,45)*2,98 |  | 52.5076 | [22 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(1,25+1,39)*2,98 |  | 15.7344 | [22 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 2*(1,24+2,39)*(2,98-2,00) |  | 7.1148 | [22 empty] | VV | 0
151 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 177.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 18.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Stěny : | [24 empty] | POP
|  | Stropy : | [24 empty] | POP
152 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.01 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 17,55+7,76+19,11+3,02+2,47 |  | 49.91 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.11 | [5 empty] | DIL
153 | 786622211RT2 | Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová | m2 | 3.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00382 | 0.01 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,05*1,76 |  | 3.696 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.06 |  | 0 |  |  |  |  | 27.71 | [5 empty] | DIL
154 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
155 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
156 | 210110001R00 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.30567 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
157 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2475 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
158 | 210111014RT7 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.249 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
159 | 210120561R00 | Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
160 | 210160011R00 | Montáž spínače časového včetně zapojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4535 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
161 | 210191532R00 | Montáž elektroměrového rozvaděče, usazení rozvaděče bez zednických prací a zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
162 | 210201514R00 | Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | s vestavěným LED modulem | [24 empty] | SPI
163 | 210800004R00 | Montáž vodiče CYY, 6 mm2, uloženého pod omítkou, | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06415 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
164 | 650063611R00 | Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
165 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
166 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
167 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
168 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 12.75 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | demontáž elektro : | [24 empty] | VV | 0
|  | světla : 7*0,50 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | nástěnný rozvaděč : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | domácí telefon : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvonek : 0,50 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | TV zásuvka : 2*0,25 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | internet zásuvka : 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | dvojzásuvka : 16*0,25 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | zásuvka : 3*0,25 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | dvojvypínač : 3*0,25 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | vypínač : 2*0,25 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
169 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
170 | 34535900 | Spínač 10A časový SA 10/220/1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
171 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
172 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
173 | 348241102R | svítidlo interiérové zářivkové zápustné, modul 600; 2x18 W; difuzor AR; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 20; typ zdroje T26; mat.tělesa lakovaný plech bílé barvy; patice G13; délka 595 mm; šířka 295 mm; výška 94 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
174 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
175 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
176 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
177 | 35822001014R | jistič modulární jmen.proud 13,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
178 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
179 | 35822003015R | jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
180 | 358890405R | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
181 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.11 | [5 empty] | DIL
182 | 979097011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
183 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 4.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.277 | 1.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
184 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 4.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.009 | 8.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
185 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 2.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
186 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 118.8847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
187 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 3.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
188 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8.1989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 0.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
189 | 979990001R00 | Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 4.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu