## ÚT slepý rozupočet
SLEPÝ ROZPOČET - KAVÁRNA MĚSTO ALBRECHTICE
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | Cena
Poř.č. | Název | Jedn. | Počet | Cena/jed. | vč. mont.
1 | Kondenzační závěsný kotel např. BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-24T50 s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 lt, vč. expanzní nádoby, prostorový regulátor, venkovní čidlo, kabeláž, sadu sifonu pro odvod kondenzátu, připojovací kohouty 1" přímé pro výstup a zpátečku | ks | 1 |  | 0
2 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
3 | Vyvložkování stáv. komínového průduchu koaxiální sadou, předběžný průměr 80/125, délka komínu od zaústění po hlavu komínu 10m, vč. revizního otvoru, ukončení v exteriéru a ostatních detailů, bez frézování, případné frézování fakturovat dle skutečnosti, revize spalinových cest | ks | 1 |  | 0
4 | ARMATURY
a) | Uzavírací kulový kohout
| DN 20 | ks | 3 |  | 0
b) | Filtr závitový DN 20 | ks | 1 |  | 0
c) | Termostatická hlavice pro otopná tělesa | ks | 9 |  | 0
d) | Ruční hlavice | ks | 2 |  | 0
e) | Radiátorové regulovatelné šroubení DN 15 (rohové) | ks | 6 |  | 0
f) | Radiátorový dvouregulační ventil DN 15 (rohový) | ks | 6 |  | 0
g) | Radiátorová připojovací sada pro VK tělesa DN 15 (rohová) | ks | 5 |  | 0
h) | Svěrné šroubení DN15 (Cu18x1/DN15) | ks | 20 |  | 0
5 | Potrubí měděné (Typ a fitinky určí odborný dodavatel)
| 15 x 1 | m | 34 |  | 0
| 18 x 1 | m | 50 |  | 0
| 22 x 1 | m | 4 |  | 0
6 | Desková otopná tělesa, ocelová se spodním připojením VK např.: RADIK VK KORADO
| VK10-600/600 | ks | 2 |  | 0
| VK11-600/600 | ks | 3 |  | 0
Poř.č. | Název | Jedn. | Počet | Cena/jed. | vč. mont.
7 | Litinová článková tělesa s nožkou s bočním připojením 450/225 např. VIADRUS BOHEMIA S NOŽKOU | ks | 51 |  | 0
| Slepá růžice k litinovému tělesu | ks | 3 |  | 0
| Vrtaná růžice k litinovému tělesu | ks | 9 |  | 0
| Otryskání litinových článků, stabilizování povrchu článků, nástřik lakem | ks | 51 |  | 0
8 | Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC, vč. mřížky, zdroje a nástěnného ovládání
| L=1600, š=200, hl=70mm | ks | 2 |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
10 | Úpravna topné vody např. REFLEX FILLSOFT, sestava s dopouštěcím vodoměrem, armatury | ks | 1 |  | 0
11 | Tepelná izolace potrubí např. MIRELON
| 15/9mm | m | 32 |  | 0
| 18/13mm | m | 48 |  | 0
12 | Pomocný materiál - spojovací, těsnící, uchycení potrubí, propan-butan, chráničky | ks | 1 |  | 0
13 | Stavební výpomoci, drážky pro potrubí, průrazy a jejich zapravení | hod | 36 |  | 0
14 | Propláchnutí nového topného systému, napuštění upravenou topnou vodou a odvzdušnění top. systému | hod | 8 |  | 0
15 | Odstavení stávajícího systému vytápění, vypuštění topné vody, demontáž stávající otopné soustavy, vynesení do kontejneru, odvoz, likvidace | hod | 20 |  | 0
16 | Štítky, polepy | ks | 8 |  | 0
17 | Nátěr potrubí 2x email světlého odstínu | m | 10 |  | 0
18 | HZS - zaregulování otopné soustavy + zkoušky dle ČSN | hod | 24 |  | 0
| Zařízení (dodávka + montáž) celkem - bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Zařízení celkem - s DPH |  |  | 0